| Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Тип подстанции | Обозначение |  |
|  | по числу трансформаторов | однотрансформаторная |  |
|  |  | двухтрансформаторная |  |
|  | по взаимному расположению | однорядная |  |
|  |  | двухрядная (указать L1и L2) |  |
|  | по исполнению | левая |  |
|  |  | правая |  |
| Трансформатор силовой | тип; мощность кВА |  |
|  | напряжение, кВ |  |
|  | схема и группа соединений |  |
| Устройство высокого напряжения УВН | тип шкафа |  |  |  |  |  |  |
|  | тип коммутационного аппарата |  |  |  |  |  |  |
|  | ток высоковольтного предохранителя |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение высоковольтного ввода | кабельный |  |  |  |  |  |  |
|  | шинный |  |  |  |  |  |  |
|  | снизу/сверху |  |  |  |  |  |  |
| Распределительное устройство низкого напряжения РУНН | исполнение автоматических выключателей | выдвижное |  |
|  |  | стационарное |  |
|  | наличие АВР |  |
|  | наличие фидера наружного освещения |  |
|  | учет на вводе | активный |  |
|  |  | реактивный |  |
|  | Тип и ток расцепителя автомата,А | вводного |  |
|  |  | секционного |  |
|  | Количество, типы и токи аппаратов на отходящих линиях |  |
| Выполнение выводов отходящих линий в РУНН | кабельный |  |
|  | воздушный |  |
| Дополнительные требования |  |
| Специальные требования |  |
| Количество подстанций в заказе |  |
| Наименование объекта |  |
| Наименование заказчика и его адрес |  |
| Проектная организация и её адрес |  |
| Однолинейная схема подстанции |
| План подстанции |