| № | Наименование реквизита | Обозначение | Код | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заказ- наряд (фоновый наряд) |  |  |  |
| 2. | Срок поставки |  |  |  |
| 3. | Наименование объекта поставки |  |  |  |
| 4. | Адрес заказчика и его наименование |  |  |  |
| 5. | Язык технических документов | Русский |  |  |
| 6. | Количество комплектов технических документов | 1 |  |  |
| 7. | Язык надписей | Русский |  |  |
| 8. | Тип изделия | КСО-203 |  |  |
| 9. | Технические условия | ТУ3414-003-6892497-2005 |  |  |
| 10. | Климатическое исполнение | УЗ |  |  |
| 11. | Номинальное напряжение |  |  |  |
| 12. | Номинальный ток сборных шин |  |  |  |
| 13. | Номинальный ток отключения выключателя |  |  |  |
| 14. | Наличие обогрева |  |  |  |
| 15. | Комплект поставки (кол-во) | камер |  |  |  |
| 16. |  | шинных мостов |  |  |  |
| 17. |  | шинных мостов с разъединителями |  |  |  |
| 18. | Количество заказов |  |  |  |

Поставка шкафов серии КСО-203 осуществляется со сборкой в щит.

| 1. | Схема главных цепей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Порядковый номер шкафа |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Назначение шкафа |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Номер схемы главных цепей |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Номер схемы вспомогательных цепей ВЛИЕ.301.791 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Тип и номинальный ток выключателя; А |  |  |  |  |  |  |
| 7. | исполнение вторичных обмоток трансформаторов тока |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Коэффициент трансформации трансформаторов тока |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Коэффициент трансформации трансформаторов напряжения |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество трансформаторов тока нулевой последовательности |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Коэффициент трансформации силового трансформатора |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Токи силового предохранителя; А |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Тип замка механической блокировки |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Реле защиты | Токовая отсечка :КА1, КА2 |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | МТЗ :КА3, КА4 |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Перегрузка : КА5, КА6 |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Замыкание на землю :КА7 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Микропроцессорные системы защиты |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Тип счетчика электрической энергии, при его наличии |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Параметры тока расцепителя и отсечки выключателей цепей СН | SF 14 |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | SF 15 |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | SF 16 |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | SF17 |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | SF 18 |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |  |  |  |  |